IM.6220.19.1.2012                                                                             Wałcz, 14 grudnia 2012 r.

                                                                  D E C Y Z J A

                                   Na podstawie art. 71 ust. 1  i ust. 2 pkt 2 , art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 77  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397) , w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.)   po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. 78-600 Wałcz, Plac Polski 1 w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, modernizacji oczyszczalni ścieków w Wałczu, na terenie działek nr: 337, 358, 360 
i 5636/2.

       stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko                                                                    

                                                                 Uzasadnienie


Dnia 19 listopada 2012 r.  do Burmistrza Miasta Wałcz wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 78-600 Wałcz, Plac Polski 1 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie, modernizacji oczyszczalni ścieków w Wałczu, na terenie działek nr: 337, 358, 360 i 5636/2.

Do wniosku o wydanie ww. decyzji załączono:

1.„Kartę informacyjną przedsięwzięcia”.

2.Kopię mapy ewidencyjnej  w skali 1: 3000.

3.Wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 14.11.2012.

3.Dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


Na  podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że planowana inwestycja  kwalifikuje  się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)  - tj.„instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 32 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne”.


Zgodnie z powyższym, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.


Stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji     o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                                                                         


Burmistrz Miasta Wałcz  pismem  z dnia 21 listopada 2012 r., na podstawie art. 64 ust.  1                                                                          

w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o wyrażenie opinii nt. konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko. O wszczętym postępowaniu zostały  powiadomione strony.

                                                                                    -1-


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu opinią sanitarną znak: PPIS.N.NZ-407/32/12 z dnia 07.12.2012 r.   nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WST-K.4240.317.2012.IJ z dnia 29 listopada 2012 r. również  wyraził opinię , że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .    


Po analizie dostępnych dokumentów i w oparciu o opinię powyższych organów Burmistrz Miasta Wałcz postanowieniem IM. 6220.19.2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.              


Przy kwalifikacji przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania znajdujące się w art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. O  stwierdzeniu, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko przesądziły poniższe fakty.


Planowane przedsięwzięcie dotyczyć będzie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Wałczu, zlokalizowanej w północnej części miasta przy ul. Wroniej. Nieruchomość gruntowa, na której zlokalizowana będzie inwestycja stanowi powierzchnię 59 853 m². Analizowany teren przeznaczony pod realizację planowanej inwestycji posiada pełne zaplecze infrastrukturalne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowych urządzeń i instalacji. Konieczność realizacji przedsięwzięcia wynika ze złego stanu technicznego istniejacych obiektów oczyszczalni. Przedmiotowa inwestycja stanowi element przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla m. Wałcza”. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wałczu ma na celu wypełnienie wymagań Dyrektywy 91/271/EEC. Teren oczyszczalni pokryty jest typowym wysiewanym trawnikiem, który jest regularnie koszony. Brak jest roślinności cennej przyrodniczo. W ramach inwestycji przewidziane jest uzupełnienie zieleni istniejącej na terenie wolnym od zabudowy.

Obiekty planowane do przebudowy lub likwidowane to: budynek krat – wymiana sita; osadnik Imhoffa – likwidacja; stanowisko PIX- zmiana lokalizacji stacji; przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego – wymiana pomp i instalacji; stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu – wymiana wirówek; dobudowa pomieszczenia higienizacji wraz z nową linią higienizacji; magazyn osadu – zadaszenie połowy magazynu; hala dmuchaw – wydzielenie trzech dmuchaw na potrzeby reaktorów biologicznych oraz dwóch dla komór stabilizacji tlenowej osadu. Obiekty nowoprojektowane to: piaskownik napowietrzany, reaktor biologiczny, osadniki końcowe AKPiA i Elektroenergetyka.

Szacowana powierzchnia, jaka zostanie zajęta pod nowe obiekty wyniesie: piaskownik – 120 m², reaktor – 2080 m², osadniki – 2 x 572,27 m². Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie 4200 kWh/d, natomiast na wodę wyniesie 184 m³/d.

System automatyki i pomiarów obejmie wszystkie istotne elementy procesu technologicznego. Wymienić tu należy przede wszystkim: pomiar ilości ścieków na wyjściu oczyszczalni, automatyczne sterowanie zawartością tlenu w poszczególnych komorach poprzez płynną regulację wydajności dmuchaw, automatyczne sterowanie zawartością Nox w poszczególnych komorach                                                   poprzez płynną regulację wydajności mieszadeł pompujących (recyrkulacja wewnętrzna), automatyczny spust osadu po przekroczeniu zadanej wartości koncentracji. System automatyki i pomiarów przewiduje możliwość w każdej chwili wzbogacenia o dodatkowe wejścia i wyjścia informacyjne i sterujące, a ciężar modyfikacji jest tu przerzucony na oprogramowanie. Oznacza to dużą łatwość, szybkość i niski koszt niezbędnych zmian i adaptacji. Prowadzenie rejestracji i archiwizacji informacji o stanie obiektu umożliwi ponadto optymalizację reżimu technologicznego oczyszczalni ścieków.Przewiduje się modernizację rozdzielnicy średniego napięcia w stosowaniu do proponowanej rozbudowy oczyszczalni oraz  budowę nowych rozdzielnic obiektowych.

Łączna przewidywana ilość ścieków dopływających wynosi: Qmaxh=1000m³/h, Qmaxh=1500m³/h, 

· przepustowość chwilowa podczas trwania deszczu nawalnego Qśrd=9369m³/d.    

             W związku z fazą realizacyjną analizowanego przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania akustyczne, 

                                                                                  -2-

związane z pracą mechanicznego sprzętu budowlanego. Mając na uwadze fakt, że oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny ma charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczący jedynie czasu realizacji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, można przyjąć, że poziom okresowej akustycznej uciążliwości prac budowlanych będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy.                                                                                 

Źródłem emisji pyłów i gazów do powietrza na etapie realizacji inwestycji będzie sprzęt budowlany, oraz na etapie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia – środki transportu. Wpływ prowadzonych robót na wody podziemne i powierzchniowe ograniczy się do niewielkich spływów zanieczyszczeń niesionych z wodami opadowymi. Sytuacje te zostaną skutecznie wyeliminowane poprzez zastosowanie właściwego nadzoru nad sposobem prowadzenia prac budowlanych. Przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia środki techniczne zapewnią, ż planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodno-gruntowe analizowanego obszaru.

Inwestor zapewni właściwe gospodarowanie odpadami powstającymi na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji poprzez minimalizacje ich ilości, recykling oraz selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach , w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom.

Jedynymi urządzeniami emitującymi hałas na etapie eksploatacji analizowanej inwestycji będą dmuchawy do napowietrzania ścieków i osadów, które będą zamontowane w stacji dmuchaw, co zabezpieczy przed emisją nadmiernego hałasu.

Zastosowanie na oczyszczalni napowietrzenia drobnopęcherzykowego spowoduje znaczące zmniejszenie emisji aerozoli do powietrza, dzięki czemu nie wykroczy ona poza teren oczyszczalni ścieków. Emisja odorów będzie ograniczona, dzięki zastosowaniu tlenowej fermentacji osadów.

Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do rzeki Żydówki. Niniejsze ścieki będą spełniały wymagania odnośnie stopnia redukcji oraz wartości wskaźników BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz aktualnym pozwoleniu wodno-prawnym.

Działaniami minimalizującymi wpływ analizowanej oczyszczalni na środowisko będą:

· wprowadzenie procesu tlenowej stabilizacji osadu, dzięki czemu ograniczona zostanie emisja substancji złowonnych związana z przemieszczaniem, przechowywaniem oraz transportem osadu,

· poprawa efektywności oraz zmniejszenie energochłonności napowietrzania ścieków w reaktorach biologicznych. Wprowadzone napowietrzanie drobnopęcherzykowe zmniejszy emisję bioareozoli oraz pozwoli na lepszą kontrolę procesu oczyszczania ścieków, co wpłynie pozytywnie na stabilność jakości odprowadzanych ścieków,

· likwidacja istniejących reaktorów biologicznych (zastąpienie ich nowymi obiektami) spowoduje eliminację potencjalnego zagrożenia przedostawania się ścieków do gruntu.

                 Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r.,                                                                         

ustalono, że analizowane przedsięwzięcie częściowo zlokalizowane będzie w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Puszcza nad Gwdą” (kod PLB990003). Do głównych zagrożeń dla ww. obszaru Natura 2000 zalicza się: osuszanie terenu, zanieczyszczenie i eutrofizację wód, potencjalną możliwość nadmiernego rozwoju tyrystyki, zwłasza wodnej, wyrąb niektórych starodrzewi i drzew dziuplastych, usuwanie martwego drewna z lasu, znaczne przekształcenia terenu wywołane budową systemów stawów hodowlanych i zagrożenie możliwością rozbudowy istniejących obiektów hydrotechnicznych, technifczna zabudowa brzegów cieków i jezior, budowa tam i zapór, zanikanie rolniczego użytkowania ziemi, zanieczyszczenie wód, przede wszystkim pochodzenia rolniczego, zabudowywanie terenów niezabudowanych, lokalizację i eksploatację składowisk odpadów komunalnych, hałas , penetrację ludzi i zwierząt domowych.                                       

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości 0,6 km na południowy zachód od granic obszaru chronionego krajobrazu pn. „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”. Do istotnych zagrożeń dla ww. obszaru zalicza się: nadmierną presję turystyczną, eutrofizację wody, wycinkę drzew na brzegu i w strefie brzegowej, przekształcenie terenu związanego z rozwojem gospodarczym i turystycznym, kłusownictwo, pożary, zanieczyszczenie wód.

W miejscu przewidzianym pod inwestycję i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie zinwentaryzowano żadnych siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG ani gatunków z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG i załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Uwzględniając powyższe oraz fakt, że przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie silnie przekształconym antropogenicznie, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym 

                                                                                -3-

na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. 

obszaru Natura 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami.


W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 03 października 2008 r. dotyczących                                                                              

ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić , że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 


W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy stwierdzono, że teren objęty wnioskiem nie jest położony na obszarach wodno-błotnych, leśnych, w obszarze stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. 


Uwzględniajac art. 63 ust. 1 lit. c ww. ustawy należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem wody, paliw, materiałów i surowców w ilości nie odbiegającej od przyjętych standardów.


Z uwagi na położenie w znacznej odległości od granicy państwa, zakres oraz charakter przedsięwzięcia nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.


W karcie informacyjnej przedsięwzięcia dokonano oceny oddziaływania planowanej inwestycji na stan jakości powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowo-wodnego oraz  klimatu akustycznego. Biorąc powyższe analizy pod uwagę oraz mając na uwadze położenie , charakter, skalę oddziaływania, a także fakt, że zamierzenie inwestycyjne jest planowane jako przebudowa istniejacego już obiektu, wnioskuje się , że  analizowane przedsięwzięcie nie  będzie wywierało znaczącego wpływu na pobliskich mieszkańców oraz otaczające środowisko przyrodnicze.                                                   


Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje powstania ponadnormatywnych uciążliwości środowiskowych. Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. Biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, iż na skutek realizacji analizowanej inwestycji nastąpi minimalizacja negatywnego oddziaływania istniejącej oczyszczalni na środowisko, zapewni zmniejszenie emisji substancji odorowych, poprawę efektywności napowietrzania ścieków, wpłynie pozytywnie na stabilność jakości odprowadzanych ścieków, a tym samym na jakość wód ich odbiorników.

          Tutejszy organ po przeprowadzonej szczegółowej analizie wszystkich wyżej wymienionych uwarunkowań i mając na uwadze fakt, że przedłożone materiały dot. planowanego przedsięwzięcia  oraz dane na temat elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwoliły ocenić  w sposób kompleksowy jego oddziaływanie na środowisko oraz formy ochrony przyrody uznał, że cechy wnioskowanego przedsięwzięcia nie wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000.                              

             W związku z powyższym orzeczono  jak w sentencji.

             Integralną część decyzji stanowi charakterystyka przedsięwzięcia.

           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

78-600 Wałcz, Plac Polski 1

E.S.

                                                                               -4-

Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Wałcz znak: IM. 6220.19.1.2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie dotyczyć będzie rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Wałczu, zlokalizowanej w północnej części miasta przy ul. Wroniej. Nieruchomość gruntowa, na której zlokalizowana będzie inwestycja stanowi powierzchnię 59 853 m².

Obiekty planowane do przebudowy lub likwidowane to: 

budynek krat – wymiana sita; osadnik Imhoffa – likwidacja; stanowisko PIX- zmiana lokalizacji stacji; przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego – wymiana pomp i instalacji; stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu – wymiana wirówek; dobudowa pomieszczenia higienizacji wraz z nową linią higienizacji; magazyn osadu – zadaszenie połowy magazynu; hala dmuchaw – wydzielenie trzech dmuchaw na potrzeby reaktorów biologicznych oraz dwóch dla komór stabilizacji tlenowej osadu. 

Obiekty nowoprojektowane to:

piaskownik napowietrzany, reaktor biologiczny, osadniki końcowe

Szacowana powierzchnia, jaka zostanie zajęta pod nowe obiekty wyniesie: piaskownik – 120 m², reaktor – 2080 m², osadniki – 2 x 572,27 m². 

E.S.

