IMGKiŚ.6220.46.2013                                                                             Wałcz, 16 grudnia  2013 r.

                                                      P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie:

· art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z  2013 r. poz. 267)

· art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) 

· § 3 ust. 1 pkt 34  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 

na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie preizolowanej magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN200/400/315mm, L=168,0mb oraz rozbiórce magistralnej napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250mm, L= 187,0mb na odcinku stałego K-2.2 do punktu A na działkach nr 5159/9; 5161/2; 5161/3; 5161/4; 5161/5; 5162/4; 5162/6; 5162/8; 5165; 5166 położonych w Wałczu przy ul. 12 Lutego 

                                                                postanawiam

stwierdzić, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność   przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na  środowisko .

                                                                Uzasadnienie


Dnia 14 listopada 2013  r.  do Burmistrza Miasta Wałcz wpłynął wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na budowie preizolowanej magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN200/400/315mm, L=168,0mb oraz rozbiórce magistralnej napowietrznej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250mm, L= 187,0mb na odcinku stałego K-2.2 do punktu A na działkach nr 5159/9; 5161/2; 5161/3; 5161/4; 5161/5; 5162/4; 5162/6; 5162/8; 5165; 5166 położonych w Wałczu przy ul. 12 Lutego .

Do wniosku o wydanie ww. decyzji załączono:

1.„Kartę informacyjną przedsięwzięcia”.

2.Wypis  z rejestru gruntów z dnia 12.11.2013 r.

3.Kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

4.Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

5.Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.


Na  podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że planowana inwestycja  kwalifikuje  się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)  - tj.„instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków”.


Zgodnie z powyższym, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mógł być wymagany.


Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013  poz. 1235) oraz w oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu należy uznać, że planowane 

                                                                              -1-

przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko. Przesądziły o tym poniższe fakty.


Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na likwidacji istniejącej napowietrznej magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN250 mm, L = 187,0 mb i zastąpienie jej podziemną siecią ciepłowniczą 2 x DN200/400/315 mm wykonaną z rur stalowych preizolowanych. Długość całej budowanej sieci ciepłowniczej wyniesie 168,0 mb. Inwestycja realizowana będzie w granicach działek nr: 5159/9, 5161/2, 5161/3, 5161/4, 5161/5, 5162/4, 5162/6, 5162/8, 5165, 5166 w m. Wałcz, w obrębie których nastąpi zmiana trasy ciepłociągu. Przedsięwzięcie realizowane w rejonie ul. 12-go Lutego w Wałczu ma na celu zaopatrzenie w energię cieplną oraz ciepłą wodę użytkową budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego, internatu ZS oraz COS Bukowina. Zapotrzebowanie na energię cieplną dla ww. zabudowy wyniesie 2850 kW.


Projektowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć liniowych, których realizacja powoduje oddziaływanie na komponenty środowiska wzdłuż trasy inwestycji i jej nalbliższego otoczenia. Wbudowanie rur preizolowanych 2 x DN200 wymaga wykopu liniowego o szerokości około 1,20 m oraz głębokości w zależności od rzędnej terenu do 1,5 m, co spowoduje czasowe zajęcie terenu o powierzchni około 202 m². Jednocześnie do użytkowania zostanie przywrócony pas terenu po byłej napowietrznej sieci ciepłowniczej o powierzchni około 280 m².


W fazie realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego należy spodziewać się emisji hałasu, wibracji oraz pyłów i gazów do powietrza wynikających z pracy sprzętu budowlanego i ruchu pojazdów obsługujących budowę. Roboty związane z budową sieci ciepłowniczej będą realizowane w porze dziennej, a powyższe oddziaływania będą miały charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych i ustąpią wraz z ich zakończeniem. Ziemia z wykopów pod projektowaną sieć będzie w miarę możliwości ponownie wykorzystana do rekultywacji strefy przekopów. Odpady powstające na etapie budowy będą gromadzone w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane do dalszego zagospodarowania.


Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem żadnych uciążliwości dla środowiska. Ponadto z „karty informacyjnej przedsięwzięcia” wynika, że przyjęta technologia rur stalowych preizolowanych, łączonych poprzez spawanie elektryczne zapewni szczelność układu, długotrwałą eksploatację, bardzo wysoką wytrzymałość i całkowitą odporność na agresywne właściwości wód gruntowych oraz wody grzewczej. Projektowana sieć zostanie również wyposażona w instalację alarmową sygnalizując nieszczelność sieci ciepłowniczej.


W oparciu o dane Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Burmistrza Miasta Wałcz ustalono, że na terenie objętym inwestycją oraz w strefie jej oddziaływania dotychczas nie zinwentaryzowano chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz chronionych siedlisk przyrodniczych, które mogłyby zostać zniszczone w czasie realizacji. Ponadto w miejscu realizacji inwestycji oraz w promieniu co najmniej 0,3 km od tego miejsca brak jest istniejących form ochrony przyrody, objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2013 r. poz. 627) takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Reasumując, uwzględniając lokalizację inwestycji w stosunku do form ochrony przyrody oraz zakres planowanej inwestycji uznaje się , że nie będzie ona miała negatywnego wpływu na walory przyrodnicze okolicznego terenu oraz obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.


Planowana inwestycja zrealizowana będzie w całości na terenie kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Działki, przez które przebiega projektowana sieć oznaczone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przesterznnego jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny komunikacji (wewnętrzna droga dojazdowa, wyodrębnione pasy istniejącej infrastruktury technicznej). Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: 

                                                                            -2-

wybrzeża morskiego, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskimi lub leśnymi, uzdrowisk i strefy uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary , na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.


Mając powyższe na uwadze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.


W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Na niniejsze postanowienie  nie przysługuje zażalenie. 

Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie , na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.

Otrzymuje: 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

78-600 Wałcz, ul. Budowlanych

E.S.

                                                                                    -3-

