IMGKiŚ.6220.34.1.2014                                                                         Wałcz, 27 stycznia 2015 r.

                                                                  D E C Y Z J A

                                   Na podstawie art. 71 ust. 1  i ust. 2 pkt 2 ,  art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)   po rozpatrzeniu wniosku   firmy Power-Tech Janusz Marcin Ejma, ul. Nowomiejska 74, 78-600 Wałcz  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników na gaz propan – butan 3 x 4850 l, zbiornika na ciekły azot 6,0 m³ oraz zbiornika na ciekły tlen 3,3 m³ na terenie działki nr 2155/1 obręb ewidencyjny 1 m. Wałcz
                                                                s t w i e r d z a m
                       brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników na gaz propan – butan 3 x 4850 l, zbiornika na ciekły azot 6,0 m³ oraz zbiornika na ciekły tlen 3,3 m³ na terenie działki nr 2155/1 obręb ewidencyjny 1 m. Wał                                                               
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
                                                                   Uzasadnienie


Dnia 05 grudnia 2014 r.   do Burmistrza Miasta Wałcz wpłynął firmy wniosek  firmy Power-Tech Janusz Marcin Ejma, ul. Nowomiejska 74, 78-600 Wałcz działającej przez pełnomocnika Pana Jana K. Konwińskiego, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 102, 78-600 Wałcz  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach   na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech zbiorników na gaz propan -  butan  3 x 4850 l, zbiornika na ciekły azot 6,0 m³ oraz zbiornika na ciekły tlen 3,3 m³.
Do wniosku o wydanie ww. decyzji załączono:

1.„Kartę informacyjną przedsięwzięcia”.

2.Kopię mapy ewidencyjnej.

3.Wypis uproszczony z rejestru gruntów z dnia 03.12.2014  r.

4.Wykaz podmiotów i działek.


Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Burmistrza Miasta Wałcz zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Na  podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że planowana inwestycja  kwalifikuje  się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 
                                                                         -1-

1397 z późn. zmianami) – tj. „instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)  Burmistrz Miasta Wałcz zawiadomieniem z dnia 15 grudnia 2014 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ww. przedsięwzięcie. We wskazanym w zawiadomieniu terminie 7 dni, do tut. Organu nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie.         

Burmistrz Miasta Wałcz  pismem  z dnia 15 grudnia 2014 r., na podstawie art. 64 ust. 1                                                        

w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o wyrażenie opinii nt. konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania omawianego                                                                              

przedsięwzięcia na środowisko.                                                                                   


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WST-K.4240.277.2014.MC z dnia 23 grudnia 2014 r.   wyraził opinię , że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .  Taką samą opinię wyraził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie PPIS.N.ZNS-407/22/14 z dnia 30.12.2014 r.              


Organ wziął pod uwagę powyższe opinie i przeprowadził analizę przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś. 

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły następujące przesłanki:

1. Wnioskowane przedsięwzięcie obejmuje budowę trzech zbiorników  na gaz propan – butan o pojemności 4850 l każdy, zbiorników na ciekły tlen i ciekły azot o pojemności 3000 l każdy wraz z instalacją przesyłową. Zbiorniki na gaz propan – butan będą zasilały kotłownię gazową na potrzeby hali produkcyjnej z częścią biurową. Zbiorniki ciekłego azotu i tlenu zaopatrywać będą w azot i tlen procesy technologiczne odbywające się w hali produkcyjnej. Inwestycję projektuje się na terenie działki nr 2155/1 obręb ewidencyjny 1 m.Wałcz, na której usytuowany jest istniejący zakład produkcji metalowej, prowadzący produkcję maszyn i urządzeń do cięcia laserowego elementów metalowych. Działka inwestycyjna graniczy od strony północno wschodniej z drogą krajową nr 10, od strony północno zachodniej z polami uprawnymi, zaś od pozostałych stron z działkami zabudowy przemysłowej. Powierzchnia analizowanej nieruchomości gruntowej wynosi około 9500 m², przy czym lokalizacja zbiorników zwiększy istniejącą powierzchnię zabudowy o około 40 m².

2. Projektowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów powołanych form ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zmianami). Najbliższy obszar objęty programem Natura 2000, tj. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Puszcza nad Gwdą” (kod PLB300012),wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 25, poz. 133 z późn. zm.) w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków, którego celem powołania jest ochrona dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie, położony jest około 0,85 km na północny wschód od granic działki inwestycyjnej. W miejscu przewidzianym pod 
                                                             -2-

inwestycję nie zinwentaryzowano rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin oraz zwierząt, a także siedlisk przyrodniczych. Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. W związku z powyższym, uwzględniając lokalizację inwestycji m.in. na obszarze przekształconym antropogenicznym i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczony został obszar Natura 2000 pn. „Puszcza nad Gwdą”. Zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje pogorszenia integralności ww. obszaru lub jego powiązań z innymi obszarami.

3. W trakcie realizacji inwestycji, emisje hałasu i zanieczyszczeń będą posiadały charakter                                                          
przejściowy i lokalny oraz będą zmieniały się w zależności od miejsca i fazy realizacji przedsięwzięcia. Charakteryzować je będzie duża dynamika zmian i odwracalność ( zanik bezpośrednio po zakończeniu robót). Ponadto źródłem ww. emisji będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny.

5. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami górskimi i leśnymi, obszarami wybrzeża, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarami przylegającymi do jezior. Ponadto, na analizowanej nieruchomości gruntowej nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.   
            Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje powstania ponadnormatywnych uciążliwości środowiskowych.  I nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska. W odniesieniu do eksploatacji planowanej inwestycji oddziaływanie na środowisko i ludzi będzie miało charakter lokalny, małoznaczący i odwracalny.  
            W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia, orzeczono jak w sentencji.    
           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                                            
W załączeniu:
-załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1.Power-Tech Janusz Marcin Ejma

   Ul. Nowomiejska 74, 78-600 Wałcz

                                                                                      -3-
Do wiadomości:
1.Jan K. Konwiński
2.Benedykt Nowacki

3.Maria Nowacka

4.Agnieszka Budzoń

5.Krzysztof Budzoń

6.GDDKiA Szczecin

7.Lech Krukowski

8.Aleksandra Krukowska

9.MGN Spółka Jawna Robert Malak, Sebastian Nawrot

10..Gmina Miejska Wałcz
E.S
Załącznik nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta Wałcz znak: IMGKiŚ.6220.34.1.2014 z dnia 27 stycznia 2015 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia:

1.Inwestor

   Power – Tech Janusz Marcin Ejma, ul. Nowomiejska 74, 78-600 Wałcz.

2.Opis planowanego przedsięwzięcia.
Budowa zbiorników gazu propan-butan oraz zbiorników na tlen i azot ciekły usytuowane jest na terenie zagospodarowanym istniejącym zakładem produkcji metalowej, zlokalizowanym w Wałczu przy ul. Nowomiejskiej 74, na działce nr geod. 2155/1, przy drodze prowadzącej ze Szczecina do Bydgoszczy (droga krajowa nr 10).  Działka graniczy od strony północno – wschodniej z w/w drogą,  od   strony   północno - zachodniej z polami uprawnymi i od stron  pozostałych z działkami zabudowy przemysłowej.  Teren działki zabudowany budynkiem hali produkcyjne z częścią biurową, budynkiem magazynowym oraz trafostacją typu miejskiego przeznaczoną do rozbiórki. Działka ogrodzona z doprowadzonymi  przyłączami wody i energii elektrycznej oraz odprowadzeniem ścieków sanitarnych i deszczowych. 

Projektuje się posadowienie trzech zbiorników na gaz propan – butan o pojemności 4.850 l każdy, zbiorników na ciekły tlen i ciekły azot o pojemności 3.000,0 l każdy wraz z instalacją przesyłową. 

Zbiorniki na gaz propan – butan zasilać będą kotłownie gazową na potrzeby hali produkcyjnej z częścią biurową. 

Zbiorniki ciekłego azotu i tlenu zaopatrywać będą w azot i tlen procesy technologiczne odbywające się w hali produkcyjnej. 

W zakres inwestycji wchodzą następujące elementy:

- posadowienie zbiorników magazynowych w wersji nadziemnej

- instalacja gazu łącząca poszczególne elementy układu technologicznego 

Nowe elementy budowlano – konstrukcyjne układu;

- fundamenty zbiorników 

Nowe elementy instalacyjne układu:

- instalacje przesyłowe gazu

- instalacje elektryczne uziomowi – odgromowe

- instalacja ochrony katodowej

Wjazd na działkę istniejący z drogi krajowej nr 10 Szczecin – Bydgoszcz. Ilość miejsc postojowych istniejących bez zmian. Ilość samochodów osobowych bez zmian. Ilość samochodów ciężarowych zostanie zwiększona o udział transportu ciężarowego, z powodu dostawy gazów zlokalizowanych w 
                                                                         -1-

zbiornikach.

Na działce nr wytyczono  20 miejsc postojowych na samochody osobowe. Na terenie działki natężenie ruchu jest następujące:

· 15 samochodów osobowych/dobę

· 3 samochody ciężarowe na dobę.  

Na terenie przedmiotowej działki, w obiektach istniejących prowadzona jest produkcja maszyn i urządzeń do cięcia laserowego elementów metalowych. 
Stan istniejący:

- powierzchnia działki 
9 500,00 m2

- powierzchnia zabudowy 
500,00 m2

- zieleń 
100,00 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 
6,89%

Powierzchnia zabudowana 
23,0%

Planowana inwestycja spowoduje zmniejszenie powierzchni zieleni o około 40,0 m2 (pow. zabudowy zbiorników) a także o planowaną zmianę układu komunikacyjnego wewnątrz działki.  

Teren przeznaczony pod postawienie zbiorników jest pokryty trawą. 

Magazynowanie gazu propan-butan przewidziane jest w trzech zbiornikach o łącznej pojemności 14,55 m3, co przy napełnieniu zbiorników do granicy 85% ich pojemności pozwala zmagazynować łącznie około 6,0 t gazu płynnego propan - butan.  Ze zbiorników gazowych gaz podawany będzie do palnika kotła co za pomocą przyłącza gazu, wykonanego z polietylenu .  Rozładowanie autocysterny z gazu płynnego realizowane będzie przy wykorzystaniu pompy własnej autocysterny. 

Dane techniczne zbiorników gazu:

- ciśnienie obliczeniowe
1,56 MPa

- ciśnienie próbne
2,0 MPa

- temperatura obliczeniowa
40oC

- pojemność całkowita 
4,85 m3

- medium
propan-butan

- wymiary 
średnica 1,50 m, dł. 4,50 m


- maksymalne napełnienie 
85%

- maksymalna ilość gazu
2,0 t

Zbiorniki dostarczane są przez wytwórcę z kompletnym osprzętem w stanie zamkniętym.

Magazynowanie tlenu i azotu przewidziane jest w dwóch  zbiornikach o pojemności 3,00 m3.  Ze zbiorników gazowych gaz podawany będzie do hali produkcyjnej za pomocą przyłącza gazu, wykonanego z polietylenu .  Rozładowanie autocysterny z gazu azot, tlen realizowane będzie przy 
                                                                         -2-

wykorzystaniu pompy własnej autocysterny. 

Dane techniczne zbiorników gazu:

- ciśnienie obliczeniowe
37 bar

- ciśnienie próbne
38 bar

- temperatura obliczeniowa
50oC

- pojemność całkowita 
3,3 m3 (tlen), 6,0 m3 (azot)

- medium
tlen, azot

- wymiary 
średnica 1,80 m


Zbiorniki dostarczane są przez wytwórcę z kompletnym osprzętem w stanie zamkniętym.

Zapotrzebowanie wody dla celów socjalnych a co za tym idzie ilość ścieków do odprowadzenia, nie zmieni się, obsługa układu związanego z projektowanymi zbiornikami bez zmian (wydzieleni pracownicy zakładu produkcyjnego – obsługa wybitnie okresowa). Nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia. Proces technologiczny nie wymaga dostawy wody przemysłowej, a woda do celów p/poż. wykorzystywana jest tylko w sytuacjach awaryjnych. Ilość materiałów wykorzystywanych na etapie realizacji inwestycji:

- beton 6,25 m3

- piasek ok. 14,0 m3

- rurociągi przesyłowe PE około 140,0.m, stalowe około 10,0 m. 
Odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowej ilości. Ścieków technologicznych brak. Wody opadowe odprowadzane na dotychczasowych zasadach. Odpady stałe odprowadzane na dotychczasowych zasadach – brak przyrostu.  
Uwzględniając charakter działalności omawianego obiektu oraz fakt braku odpadów, należy stwierdzić, że zbiorniki nie będą oddziaływać na powierzchnię terenu, świat zwierzęcy i rośliny. 

Biorąc pod uwagę, że ścieki sanitarne z terenu obiektu odprowadzane będą w sposób zorganizowany (poprzez istniejące przyłącza), a woda na potrzeby obiektu będzie dostarczana z istniejącego przyłącza – nie przewiduje się ujemnego oddziaływania na środowisko wodne. Stałe zwierciadło wód podziemnych występuje poniżej poziomu posadowienia nowych elementów, w związku z czym planowana inwestycja nie ma wpływu na układ wód podziemnych ani też istniejących cieków wodnych. 

Emisja zanieczyszczeń powietrza przy rozładunku autocystern, ze względów na hermetyczność tego procesu, złą rozpuszczalność gazu w wodzie i małą jego toksyczność, nie powoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Nie przewiduje się zwiększonej, w porównaniu ze stanem obecnym, emisji hałasu z tego źródła. 

                                                                                       -3-

Na terenie projektowanego obiektu nie występują urządzenia, których praca mogłaby być źródłem wibracji przenoszonych na okoliczne zabudowania.           
Na etapie budowy powstanie pewna ilość odpadów związana z pracami ziemnymi i budowlanymi. Odpady z tworzyw sztucznych  – kod 17 02 03, odpady opakowaniowe kod 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), kod 15 01 02 (odpady z tworzyw sztucznych), kod 17 02 03 (tworzywa sztuczne – ścinki z rurociągów)   w ilości łącznej około 0,007 Mg. 

Wszystkie odpady powstające w związku z planowaną inwestycją na terenie zakładu produkcyjnego, będą zagospodarowywane zgodnie z wymogami ochrony środowiska bezpośrednio przez Wykonawcę (łącznie z wymaganą segregacją). 

Odpady eksploatacyjne

Ze względu na charakter instalacji gazu płynnego, w trakcie jej użytkowania brak jest odpadów eksploatacyjnych, związanych bezpośrednio z tą instalacją.    

Na etapie realizacji inwestycji a także na etapie jej funkcjonowania nie wystąpią transgraniczne oddziaływania na środowisko.  
E.S
                                                                                       -4-

.
