IMGKiŚ.6220.8.2.2015                                                                             Wałcz, 12 czerwca 2015 r.

                                                         D E C Y Z J A

                                   Na podstawie art. 71 ust. 1  i ust. 2 pkt 2 ,  art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.)  oraz  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)     po rozpatrzeniu wniosku  Agrima Polska Sp. z o.o., ul. Bydgoska 74, 78-600 Wałcz - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SŁONECZNEJ) O MOCY 2 MW, na działce gruntu nr 332/2 i 333 położonej w Wałczu, powiat wałecki, obręb miasto Wałcz 0001

                                                s t w i e r d z a m

       brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko                                                  

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy  2 MW, na działce gruntu nr 332/2 i 333 położonej w Wałczu, powiat wałecki, obręb miasto Wałcz 0001

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

                                                            Uzasadnienie


Dnia 26 marca 2015 r.   do Burmistrza Miasta Wałcz wpłynął  wniosek  Agrima Polska Sp. z o.o., ul. Bydgoska 74, 78-600 Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SŁONECZNEJ) O MOCY 2 MW, na działce gruntu nr 332/2 i 333 położonej w Wałczu, powiat wałecki, obręb miasto Wałcz 0001. 

Do wniosku o wydanie ww. decyzji wnioskodawca załączył:

1.„Kartę informacyjną przedsięwzięcia” .

2.Kopię mapy ewidencyjnej. 

3.Wypis z rejestru gruntów  z dnia 13.03.2015 r.

Dnia 04.05.2015 r. Inwestor złożył uzupełnienia i wyjaśnienia do przedłożonej z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej karty informacyjnej.
Obszar, na którym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


Na  podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że planowana inwestycja  kwalifikuje  się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) – tj. „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub 

                                                                               1

magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a „.                                                                        

Zgodnie z powyższym, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mógł być wymagany.                                                                                                  

Burmistrz Miasta Wałcz  pismem  z dnia 30 marca 2015 r., na podstawie art. 64 ust. 1  ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o wyrażenie opinii nt. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania omawianego                                                                przedsięwzięcia na środowisko. O wszczętym postępowaniu zostały  także powiadomione strony postępowania.                                                                                   


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak WST-K.4240.74.2015.RM z dnia 22.05.2015 r., po przedłożeniu uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia,    wyraził opinię , że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.                             

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w piśmie PPIS-N.ZNS-407/7/15 z dnia 13.04.2015 r. także nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.              


Organ wziął pod uwagę powyższe opinie i postanowił stwierdzić, że dla omawianego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przeprowadził także analizę przedłożonych przez wnioskodawcę materiałów w kontekście uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy ooś. 

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziły poniższe przesłanki:

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW, na działkach o numerach ewidencyjnych 333 i 332/2 położonych w powiecie wałeckim, obręb miasto Wałcz 0001. Powierzchnia łączna obydwu działek wynosi 153 003 m². Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi 40 000 m².


Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać będą następujące elementy:

a) do 8208 szt. paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji stalowej zakotwiczonej w gruncie metodą wkręcania lub wbijania;

b) 2 stacje transformatorowo – rozdzielcze umieszczone w kontenerze technicznym o wymiarach 693 cm długości, 307 cm szerokości, 243 cm wysokości;

c) sieć kablowa;

d) infrastruktura stanowiąca przyłączenie do sieci operatora elektroenergetycznego ( na tym etapie inwestycji nie jest znany jej zakres).

Wszystkie elementy składowe zlokalizowane będą na terenie przedmiotowych działek w miejscowości Wałcz, natomiast infrastruktura przyłączenia do sieci operatora, będzie możliwa do określenia w późniejszym etapie przygotowania inwestycji, na etapie warunków przyłączenia do operatora.


Teren przeznaczony pod inwestycję jest obecnie wykorzystywany rolniczo i charakteryzuje się gruntami klasy bonitacyjnej IVa-V. Tereny sąsiadujące z 

                                                                        2

obszarem, na którym zlokalizowana będzie inwestycja stanowi od wschodu ul. Żeromskiego, od zachodu nasyp trakcji kolejowej, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, ul. Kołobrzeska, od południa teren przeznaczony jest pod budowę obwodnicy miasta Wałcz, od północy tereny leśne.                                                             

Moduły fotowoltaiczne planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane w technologii polikrystalicznej zabezpieczonej hartowanym szkłem i specjalną powłoką antyrefleksyjną przeciwdziałającą efektowi „chwilowego zaślepienia” przelatujących ptaków. Ponieważ efektywne funkcjonowanie ogniw wymaga zastosowanie warstwy absorbera w kolorze niebieskim, panele zostaną dodatkowo wyposażone w zbliżone do białego koloru granice i pasy podziału, których zadaniem będzie zmniejszenie przyciągania zwierząt, a w szczególności ptactwa mogącego uznać powierzchnie modułów za obiekty wodne.


Montaż elektrowni odbędzie się w miejscu jej lokalizacji z użyciem gotowych elementów. Instalacja fotowoltaiczna będzie pracować bezobsługowo. Nie wymaga to budowy zaplecza socjalnego i związanej z nim infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Pracą paneli sterować będzie komputer kontrolujący i monitorujący działanie całej farmy słonecznej przez 24 godziny na dobę. Urządzenia będą podlegały okresowym przeglądom i naprawom. Naprawy i remonty w obrębie ocenianej farmy fotowoltaicznej będą prowadziły wyspecjalizowane firmy techniczne, które będą przywoziły ze sobą niezbędne materiały oraz sprzęt, a także zbierały zużyte materiały, które były użyte przy przeglądach, celem ich dalszej utylizacji.


Podczas realizacji prac związanych z inwestycją, może zaistnieć niebezpieczeństwo miejscowego zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z pojazdów i maszyn budowlanych zasilanych paliwami, może również wystąpić zwiększony ruch samochodów dostarczających materiały i wyposażenie. Konstrukcja stalowa dostarczona będzie na miejsce montażu w postaci gotowych elementów. W pierwszym etapie robót przy wbijaniu lub wkręcaniu konstrukcji stalowej zostaną zastosowane maszyny budowlane, natomiast w dalszej kolejności będzie wykorzystywany sprzęt z zasilaniem elektrycznym lub bateryjnym, ładowany na obszarze zaplecza socjalnego. Zapewniony zostanie odpowiedni stan techniczny sprzętu budowlanego  oraz właściwa technologia prac budowlanych. Ścieki socjalno-bytowe powstałe podczas realizacji, będą odbierane przez firmy zajmujące się wywozem nieczystości płynnych. Z uwagi na zakres planowanych robót konstrukcyjnych należy wykluczyć zagrożenie negatywnego wpływu inwestycji na zdrowie mieszkańców w fazie budowy. Skupienie prac w obrębie terenu prowadzonej działalności największe znaczenie będzie miało w odniesieniu do rzemieślników wykonujących roboty budowlano-montażowe. W celu ochrony pracowników zastosowane będą rozwiązania wynikające z regulacji BHP. Ustalono, że kumulowanie się oddziaływań przedmiotowej inwestycji z drugą, bliźniaczą  inwestycją planowana na działkach 332/2 i 333 ograniczy się jedynie do oddziaływań w zakresie intensyfikacji pylenia i emisji hałasu. Stosowanie się do norm w zakresie prowadzenia prac budowlanych, oraz podjęcie przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia działań zapobiegających negatywnemu wpływowi planowanej inwestycji w okresie budowy ograniczy ewentualne oddziaływania tylko do najbliższego terenu inwestycji. Będą to oddziaływania o charakterze przejściowym i ustaną z chwilą zakończenia prac.


Podczas wykonywania projektowanej inwestycji będą stosowane rozwiązania 

                                                                         3

minimalizujące negatywne oddziaływanie aktywności budowlanej na środowisko:

1) wszelkie prace wykonywane będą jedynie sprawnym sprzętem przeznaczonym do danego charakteru prac, z wykluczeniem prowadzenia prac związanych z emisją hałasu w porze nocnej;                                                                  
2) zachowanie ścisłego reżimu technologicznego w czasie realizacji inwestycji zapewniającego szczelność instalacji oraz prawidłowe funkcjonowanie montowanych urządzeń;

3) selektywne gromadzenie powstałych odpadów w oznakowanych miejscach i pojemnikach do tego przeznaczonych, w celu przekazania specjalistycznym firmom do odzysku lub utylizacji;

4) unikanie powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji inwestycji;

5) zachowanie wszelkich środków ostrożności przeciwdziałających infiltracji gruntu przez substancje ropopochodne.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na statyczny i bezobsługowy sposób funkcjonowania instalacji oraz jej infrastruktury towarzyszącej nie wystąpi zagrożenie emisji hałasu lub zanieczyszczeń do środowiska.

Zastosowane zabezpieczenia techniczne i rozwiązania organizacyjne sprawią, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.


Inwestycja realizowana będzie poza formami ochrony przyrody objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 627), w związku z powyższym nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, ani na obszary chronione, a w szczególności na gatunki , siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt stanowiących przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. 


Na podstawie przedłożonych materiałów stwierdzono, ze przyjęte przez inwestora rozwiązania chroniące środowisko są wystarczające do prawidłowego przeprowadzenia projektowanej inwestycji z zachowaniem minimalnego poziomu modyfikacji warunków przyrodniczych w obrębie inwestycji. 

Biorąc pod uwagę metody ochrony i zabezpieczenia opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, do których zobowiązuje się inwestor stwierdza się , że są one wystarczające do zachowania spójności biocenotycznej na wymienionym obszarze.

Przedsięwzięcie, zarówno w trakcie budowy, jak i po zakończeniu prac i późniejszej eksploatacji nie będzie źródłem oddziaływania transgranicznego.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione.

Po przeanalizowaniu listy zagrożeń oraz lokalizacji inwestycji w stosunku do zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 pn. „Puszcza nad Gwdą” stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja:

- nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000,

- nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały 

                                                                              4

wyznaczone,

- nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju. Z tego względu przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania, a jego wpływ będzie miał zasięg lokalny. Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wybrzeża, przylegającymi do jezior, wodno-błotnymi oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskimi lub leśnymi, uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Na analizowanym terenie nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.         

            W związku z powyższym, mając na uwadze skalę oraz usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia, orzeczono jak w sentencji.

           Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.                                                                        
Otrzymuje:

Agrima Polska Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 74

78-600 Wałcz

Do wiadomości:

1. Pan Cyranowicz Józef

            Ul. Powstańców Wlkp. 17, 62-010 Pobiedziska

2. Nadleśnictwo Wałcz

Ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz           

3. Polskie Koleje Państwowe

            Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

           Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

           Aleja 3 Maja 22, 70-215 Szczecin

E.S.

                                                                      5

Załącznik do decyzji Burmistrza Miasta Wałcz znak: IMGKiŚ.6220.8.2.2014/2015 z dnia 12 czerwca  2015r.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW, na działkach o numerach ewidencyjnych 333 i 332/2 położonych w powiecie wałeckim, obręb miasto Wałcz 0001. Powierzchnia łączna obydwu działek wynosi 153 003 m². Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wynosi 40 000 m².


Na pełen zakres inwestycyjny planowanego przedsięwzięcia składać będą następujące elementy:

e) do 8208 szt. paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcji stalowej zakotwiczonej w gruncie metodą wkręcania lub wbijania;

f) 2 stacje transformatorowo – rozdzielcze umieszczone w kontenerze technicznym o wymiarach 693 cm długości, 307 cm szerokości, 243 cm wysokości;

g) sieć kablowa;

h) infrastruktura stanowiąca przyłączenie do sieci operatora elektroenergetycznego ( na tym etapie inwestycji nie jest znany jej zakres).

Wszystkie elementy składowe zlokalizowane będą na terenie przedmiotowych działek w miejscowości Wałcz, natomiast infrastruktura przyłączenia do sieci operatora, będzie możliwa do określenia w późniejszym etapie przygotowania inwestycji, na etapie warunków przyłączenia do operatora.

E.S.

